Канской межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту отсутствия теплоснабжения по адресу: г. Канск, ул. Крестьянская, д. 28.

В ходе проверки установлено, что в 04.02.2021-05.02.2021 (в течение 28 часов) по данному адресу отсутствовало теплоснабжение. Управляющей организацией по данному адресу на основании договора управления многоквартирным домом от 14.12.2020 является ООО «Профжилуслуга».

04.02.2021 управляющей организацией ООО «Профжилуслуга» по вышеуказанному адресу проводились работы по выявлению порыва на системе теплоснабжения путем откачки воды с подвального помещения. В процессе работ по откачке воды выявлено, что система теплоснабжения пришла в негодное состояние. Произошел обрыв труб с кронштейнов с дальнейшим повреждением трубы центрального отопления.

Данный обрыв произошел из-за аварийного состояния инженерных сетей отопления указанного многоквартирного дома.

Отключение теплоснабжения по вышеуказанному адресу было частично – из 140 жилых помещений отсутствовало в 30 комнатах, в которых проживают 93 человека, из них 23 несовершеннолетних.

По результатам проверки в отношении в отношении должностного лица – директора ООО «Профжилуслуга» и в отношении юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Профжилуслуга» возбуждены постановления об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ – нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

Также в адрес директора ООО «Профжилуслуга» Логвиненко А.А. внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере теплоснабжения.

Кроме того, в адрес главы г. Канска Береснева А.М. внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.